ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ СТИЛЛОБАТА ПАРКИНГА ПО АДРЕСУ:  г. Москва, ул. Удальцова, дома 79, 81

Работы необходимо провести в помещениях и, при необходимости, на поверхности стиллобата полуподземного встроенно-пристроенного паркинга, прилегающего к домам 79 и 81 по ул. Удальцова, технические характеристики паркинга:

| №п/п | Вид | Объем |
| --- | --- | --- |
| 1 | Этажность | два подземных этажа |
| 2 | Общая площадь: - 1 этаж -2 этаж | 12 000 кв. м. 6 000 кв. м 6 000 кв.м. |
| 3 | Площадь стиллобата | 6 000 кв. м. |
| 4 | Вентиляционные шахты на стиллобате | ……5…. шт. |
| 5 | Ливневые стоки | ……1… шт. |

Основные требования к работам:

- Работы по восстановлению стиллобата паркинга должны включать в себя весь комплекс мер, направленных на устранение протечек и укрепление несущих конструкций по всей площади паркинга, в том числе:

- устранение основной протечки на стыке несущих плит стиллобата и восстановление в этом месте гидроизоляции;

- устранение протечек по периметру вентиляционных шахт;

- проведение мероприятий, направленных на укрепление несущих конструкций на -1 этаже внутри помещений, прилегающих к лестницам в 1 и 2 подъезды 81 дома;

- проведение мероприятий, направленных на устранение плесени на стенах внутри помещений;

- проведение косметического ремонта паркинга изнутри после проведения всех работ, в том числе частичная покраска стен, несущих колонн и потолка специальной краской, препятствующей появлению плесени на стенах.

- Гарантия на используемые при производстве работ материалы и гарантия на сами работы должна составлять не менее 5 лет.

- Подрядчик должен представить примеры своих ранее успешно проведенных аналогичных работ на территории г. Москвы.

- Подрядчик должен обладать всеми необходимыми для проведения подобных работ разрешениями и лицензиями.

- Коммерческое предложение должно быть представлено на рассмотрение общего собрания собственников не позднее 25 января 2014 года.

Показ помещений паркинга для более подробного обсуждения объема необходимых работ осуществляет управляющая ТСЖ «Удальцова 79-81» Евтюхина Татьяна Васильевна, контактный телефон: 8-915-007-79-81.