Управление  Эксплуатация Клининг

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЖИЛИЩНЫЙ СЕРВИС»

ОГРН:5077746513521 ИНН:7733603242

125480, Москва, ул. Вилиса Лациса, д. 1 тел./факс 944-17-11   web: www.jilserv.ru   e-mail: mail@jilserv.ru

ОТЧЕТ

ООО «Жилищный сервис» о работе на объекте “Удальцова 79-81”

За период с марта 2012 года по февраль 2013 года.

- Снимались и отправлялись показания приборов учета:

- электрической энергии;

- холодной воды;

- тепловой энергии гаража, д. 79, д.81.

- Выполнено 1481 заявок жителей, из которых 1052 по дому 79 и 429 по дому 81.

- Ежесменный контроль потребления электрической энергии с регистрацией в журнале.

- Ежемесячная регистрация показаний квартирных электросчетчиков и передача показаний консьержам.

- Ежесменный обход систем и  контроль состояния теплопотребляющих систем и оборудования.

- Проводилось:

- Генеральная уборка паркинга – 2 раза;

- Влажная уборка паркинга – 15 раз;

- Ежедневная сухая уборка паркинга:

- Ежедневная уборка мусоросборных камер и удаление бытовых отходов;

- Выполнены работы по текущему ремонту:

Колясочные в четырех подъездах

Ванные комнаты и туалеты консьержей в четырех подъездах

Фасады домов и въезда в подземный паркинг площадью 677,5 кв.м.

Ремонт и замена замков 3 шт.

Замена личинки 17 шт.

Замена доводчиков 6 шт.

Замена стекол 2 шт.

Ремонт кровель на площади 43,5 кв.м.

Замена запорной арматуры систем водоснабжения и отопления 94 шт.

Замена труб 37 м.п.

Монтаж теплоизоляции 52 м.п.

Пайка теплообменников воздушных завес гаража 6 шт.

Монтаж электрического кабеля 100 м.п.

Замена автоматов, УЗО 17 шт.

Замена ламп в светильниках 642 шт.

Замена светильников 81 шт.

Установка водосточных желобов в гараже.

Разметка и маркировка парковочных мест.

Окраска дренажных решеток и металлических отбойников в гараже.

Окраска пожарных ворот гаража.

- Выполнена маркировка всей запорной арматуры, трубопроводов, стояков водоснабжения и отопления в подвалах.

- Проведена наладка системы вентиляции гаража для оптимизации расходов на подогрев воздуха. Включение вентиляторов производится автоматически по утвержденному графику.

- Выполнен капитальный ремонт автоматических ворот на верхний уровень подземной парковки.

- Подготовка дома к зиме и предъявление систем дома районной тепловой комиссии по подготовке зданий к отопительному сезону 2012 – 2013 г.г.

- Демонтаж/монтаж манометров, организация их поверки 140 шт.

- Произведено восстановление программы системы видеонаблюдения. Производилось копирование видео по запросу полиции.

- Произведена окраска бордюров, люков и урн.

- Проведены работы по благоустройству территории. Посадка газонов, цветов, подкормка удобрениями. Еженедельное удаление сорняков.

- Проводилась промывка и дезинфекция стволов мусоропровода.

- Контроль установки дверей в мусороприемных камерах.

- Оформление паспортов готовности домов к эксплуатации в зимний период 2012 – 2013 г.г.

- взаимодействие с районными организациями по вопросу готовности жилых домов к зиме.

- Заполнение трубопроводов систем отопления жилых домов теплофикационной водой.

- Проведение комплекса работ по запуску отопления:

- спуск воздуха из систем отопления;

- контроль прогрева приборов отопления.

- Организация автоматического включения освещения внутреннего двора от реле времени (по графику согласованному Управляющим).

- Монтаж  ленты  «Safety-Walk»  на  пандусы  входных  групп  3 п. 79

- Организация работ по замене теплосчётчиков на д.79 и 81.

- Проведена работа по подготовке к зимнему сезону декоративных кустарников и туй.

- Уборка строительного мусора с технических помещений.

- Проведены подготовительные мероприятия к новогодним праздникам.

- Проведены работы по подведению электропитания праздничного освещения ёлок.

- Проведены договорные и технические работы по сдаче люминесцентных, ртутных ламп дневного света  в количестве 560 штук.

- Курьерские услуги по передаче ведомостей показаний электрических счетчиков в Мосэнергосбыт.

- Произведены работы по защите теплообменников системы вентиляции гаража от разморозки.

- Подводка электричества к посту охраны и шлагбаумам.

- Пайка теплообменников тепловых завес гаража.

Работы, выполненные по отдельным договорам:

1. Противопожарные мероприятия:

- Восстановлены и приняты на обслуживание системы ДУ и ППА подземной автостоянки и домов.

- Восстановлена и принята на обслуживание система пожаротушения в гараже.

- Перекатаны пожарные рукава на новое ребро.

- Произведен ремонт, укомплектование и опись содержимого и пломбировка пожарных шкафов.

- Произведены испытания противопожарного водопровода на водоотдачу.

- Произведены испытания пожарных кранов.

- Организация закупки и расстановка новых огнетушителей

- Маркировка противопожарных систем и оборудования

- Замена аварийных светильников

- Монтаж системы пожарной сигнализации в помещениях управления и диспетчерской

- Окраска и ремонт поста охраны, монтаж декоративного цоколя

- Замена дверей переходных балконов двух верхних этажей на пластиковые.

Рекомендуемые мероприятия на 2013 год.

- Замена дверей переходных балконов в д.79 в количестве - 58 шт.

- Ремонт гидроизоляции переходных балконов с укладкой новой плитки и разуклонкой пола в д.79 и д.81. Всего 89 балконов.

- Изготовление новых сливов с переходных балконов в уровень с полом 120 шт.

- Выполнение мероприятий, предписанных Госпожнадзором.

- Перенос шкафов противопожарной автоматики из помещения ОАО «ССК» в помещение охраны или диспетчерской.

Генеральный директор	И.А. Алексеев